실험실습 기자재 내역

연번	품 명	규 격	수량	비고
1	시퀀스실험장치	삼상 380V, 20A, 포터블 형	14
2	인버터실험장치	단상 220V, 모터 포함	5
3	LCR METER및 액세사리	12~200KHz	4
4	PLC응용실험장치 (위치결정)	단상220V,모터 포함	5
		이하 여백
	합 계		28

규 격 서
품 명	LCR METER
모델명	LCR-821
단 위	SET	수량	4
세부규격	-. 테스트 주파스 : 12~200KHZ -. 정확도 : 0.1% 이상 -. RS-232 인터페이스 -. Q/R, C/D, C/R, L/Q, Z/θ, L/R측정
기타	제품 악세사리 일체 포함